# Акт составлен «_09_»__августа____ 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»

_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | В наличии | - Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» от 19.02.2015г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | В наличии | Свидетельство о государственной регистрации права на здание № 387686, кадастровый № 66:40:0101009:401, от 24.02.2016г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | В наличии | Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 387687, кадастровый № 66:40:0101009:230, от 24.02.2016г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и № свидетельства об аккредитации | 1)Лицензия № 18885 от 25.07.2016г. на осуществление образовательной деятельности; выдана МОПО СО, бессрочно; Приложение № 1 на дополнительное образование 2) соответствует ; 3) дошкольное образование и дополнительное образование детей и взрослых |
|  | Наличие образовательных программ | Имеются | Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования. - Дополнительная общеобразовательная программа. |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | В наличии. | Программа развития МАДОУ «Д/с№1» на 2015-2020гг., утвержден Приказом директора МАДОУ № 115 от 01.08.2016г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2017-2018 учебный год | В разработке. | Годовой план работы МАДОУ «Д/с № 1» будет принят Педсоветом МАДОУ «Д/с№1» от 27.08.2018г. |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | - всего (единиц) ; - в том числе с массовым пребыванием людей (единиц) ; | 1)1; 2)1. |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать) - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | Детский сад работает: по 5-ти дневной рабочей неделе с 10-часовым пребыванием детей с 07-30 до 17-30 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность воспитанников; - количество групп по комплектованию; - планируемое количество воспитанников на момент проверки (человек); | 1)150 человек; 2) 6 групп; 3)150 человек |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: Администрация – Директор – 1,0; Старший воспитатель – 1,0; Воспитатели – 10,0 ; Учитель-логопед – 1,5 ; Педагог-психолог – 1,0; Инструктор по физической культуре -1,0; Музыкальный руководитель – 1,5; Младший воспитатель – 8,0; Секретарь-делопроизводитель – 1,0; Медицинская сестра диетическая – 1,0; Заведующий хозяйством – 1,0; Дворник – 2,5; Кладовщик – 1,0; Кухонный работник – 2,25; Повар – 3,0; Рабочий по стирке и ремонту спецодежды – 1,0; Рабочий по комплексному обслуживанию – 1,0; Сторож-вахтер – 4,5; Уборщик служебных помещений – 2,5; Электрик – 1,0; 2) по факту: Директор – 1,0; Старший воспитатель – 1,0; Воспитатели – 10,0 ; Учитель-логопед - 1,5; Педагог-психолог – 1,0; Инструктор по физической культуре – 1,0; Музыкальный руководитель – 1,5; Младший воспитатель – 8,0; Секретарь-делопроизводитель – 1,0; Медицинская сестра диетическая – 1,0; Заведующий хозяйством – 1,0; Дворник – 2,5; Кладовщик – 1,0; Кухонный работник – 2,25; Повар – 3,0; Рабочий по стирке и ремонту спецодежды – 1,0; Рабочий по комплексному обслуживанию – 0,5; Сторож-вахтер – 4,5; Уборщик служебных помещений – 2,0; Электрик – 0,5; |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | В наличии | План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2017 учебный год, согласован Начальником Управления образования ГО Дегтярск Лаптевой С.В. от 30.01.2018г., Начальником МО МВД России «Ревдинский» полковником полиции Э.В.Крикливец |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Готовы | 1)Акт № 8 проверки канализационных систем ДОУ от 03.08.2018г. 2) Акт № 5 от 03.08.2018г. 3) Протокол лабораторных испытаний воды № 12795, 12796 от 18.06.2018г., заключение – соответствуют нормативным требованиям. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | Оснащены | Соответствует нормам и ростовым группам |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | - | - |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | - | - |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала | Готов | Акт № 3 от 03.08.2018г. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | В наличии | Акт № 3 от 03.08.2018г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки | В наличии | Акт № 9 от 03.08.2018г. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Проведены | Акт № 9 от 03.08.2018 г. |
| Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности ГУ МЧС по Свердловской области | Нет | - |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | Проучены | 1)обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты) – Игошина С.М., директор – удостоверение № 5143 от 30.01.2018г. Сильвестрова Т.И., старший воспитатель, удостов. № 5145, от 30.01.2018г. Лысенко Ю.И., завхоз – удостоверение № 5589 от 19.04.2018г.; 2) наличие обученного ответственного в организации – Лысенко Ю.И., заведующий хозяйством; 3) обучение сотрудников ППБ – 26.04.2018; 4) обучение воспитанников ППБ – 13.06.2018; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) – 1 раз в полгода, 16.07.2018г. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена. | 1) достаточно 2) в наличии. 3) проверка средств проведена специализированной организацией ООО «Элестра» согласно графику проверок. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | Удовлетворительное | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения - Акт проверки установки пожарной автоматики ООО «Элестра» от 16.07.2018г.; 2) вывод АПС, системы оповещения (договор № 267-18-ТМО с ООО «Актай-Мониторинг» от 09.01.2018г.); 3) договор на обслуживание № 6 от 09.01.2018г. на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и тревожной кнопки; 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса – Объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг»; договор на обслуживание (договор № 267-18-ТМО с ООО «Актай-Мониторинг» от 09.01.2018г.); Акт о планово-техническом обслуживании оборудовании ПАК «Стрелец-Мониторинг» от 14.06.2018г. 5) наличие ответственного лица – Игошина С.М., директор; 6) наличие иных систем пожарной автоматики -датчики движения, дымовые пожарные извещатели. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности -да | Соответствуют нормативам. Протокол испытаний от 21.10.2015г.произведены Генподрядчиком. Сертификаты и лицензии в наличии. |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Соответствуют | Протокол №05/18 от 24.04.2018г. выполнения измерения сопротивления изоляции электрооборудования и силовых кабелей; Протокол № 02/18 от 24.04.2018г. проверки срабатывания защиты в системе питания с заземлённой нейтралью электроустановок до 1000 В.– заключение: соответствует техническим требованиям |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное . | 1)исправны; 2) гидранты исправны. |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | В наличии | Рег.№ 65488000-ТО-000211 от 13.02.2017г. |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | нет | - |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | Обучены | 1) обучение сотрудников организации по договору № 11/815 от 09.01.2018г. (17.07.2018г.) 2) наличие обученного ответственного в организации – Перминова С.Л., сестра диетическая медицинская; |
|  | Организация питания воспитанников | Организовано | 1) наличие пищеблока - имеется; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью – в полном объеме; 3) акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам № 2 от 03.08.2018г.; 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой; Учреждение работает по программе ХАССП, Меркурий. Договоры на поставку продуктов питания ( ИП Важенин Л.Д. договор от 02.07.2018 №, б/н ИП Аникьева Л.Н. – договор от 29.08.2017г. № 421/3/2018; ИП Драницына Л.Т.– договор от 20.06.18г.№ 13); 5) планируемый охват воспитанников горячим питанием -100%; 6) паспортизация пищеблока – в наличии. |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | В наличии | Бактерицидные лампы и Дезар |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | В наличии | Фильтры , ультрафиолетовый облучатель установлены в апреле 2018 г. |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Проводится | Договор с ООО «Аэрострой» № 900-702Т от 13.12.2017г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета ; 2) лицензия на право медицинской деятельности, 3) обеспеченность медицинским персоналом. | 1) в наличии; 2) Договор с ГБУЗ СО «ДГБ» на обслуживание (Договор № 1-ОВ/18 от 09.01.2018г. на оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам ДОУ); 3) медицинская сестра диетическая |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | В наличии | Протокол лабораторных испытаний воды № 12795, 12796 от 18.06.2018г., заключение – соответствуют нормативным требованиям. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | Проводятся | Согласно графику. Договор с ГБУЗ СО «ДГБ» № 1МО/18 от 09.01.2018г. |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Нет | - |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | В наличии | 1) в наличии и исправны ; 2) вывод КТС (КЭВ) -ООО «Элестра»; 3) назначение ответственного в организации – Игошина С.М, директор ; 4) договор на обслуживание (№ 6/1 от 09.01.2018г.) |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | 1)предусмотрено в штатном расписании (сторож-вахтер); - Заключен договор № 27/1 от 25.12.2017г. с охранной организацией «ФГКУ УВО войск национальной гвардии РФ по Свердловской области»; 2)предусмотрено в штатном расписании (сторож-вахтер); заключен договор № 27/1 от 25.12.2017г. с охранной «ФГКУ УВО войск национальной гвардии РФ по Свердловской области»; |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения. | 1) в наличии 2) удовлетворительное. |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; | 1) в наличии установка по периметру; 2) количество камер по периметру - 7; 3) вывод изображения - имеется; 4) назначение ответственного в образовательной организации – Лысенко Ю.И., заведующий хозяйством. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | В наличии | наименование контрольно-пропускной системы – домофон ООО «Лидер»-договор № 23749 от 01.01.2018г.; |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение воспитанников | 1)Игошина С.М., директор . 2) Проводятся учебные тренировки с сотрудниками и воспитанниками на случай возникновения ЧС В наличии План мероприятий по антитеррористической защищенности, утв.директором ДОУ в 2018г. и согласован Начальником отдела г.Первоуральске УФСБ России по СО Шайдуровым Д.Ю.; Нач-ком Ревдинского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» подполковником полиции Фирулевым А.В.; зам.нач-ка ОеП № 17 МО МВД России «Ревдинский» майором полиции Ефимовым А.В. |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1) в наличии; 2) удовлетворительная. |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | Паспорт в наличии. | Согласован 04.07.2018г. Начальником отдела г.Первоуральске УФСБ России по СО Шайдуровым Д.Ю.; Нач-ком Ревдинского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» подполковником полиции Фирулевым А.В.; Нач-ком ОНДиПР ГО Ревда, го Дегтярск, Полевского го УНДиПР ГУ МЧС России по СО подполковником внутренней службы Покальнетовым В.Н. |
| Информационная безопасность |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | - | - |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | В наличии | ПАО «Интерра» Договор № 7 от 09.01.2018г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 12 компьютеров. |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | - | - |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Не установлен |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | - | - |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | - | - |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | Перевозки не осуществляются. |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | В наличии | Согласован с Начальником ОГИБДД МО МВД России «Ревдинский» А.А.Булатовым. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | В наличии | В наличии - внутри детского сада. |
|  | Наличие класса «Светофор» | - | - |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | В наличии | В наличии |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) в наличии 2) 1 3) тротуар вдоль детского сада существует. |
| Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации |  | Приказ о назначении ответственного за охрану труда Сильвестровой Т.И., старшего воспитателя, № 23 от 16.03.2017г. |
|  | Наличие коллективного договора | В наличии | Коллективный договор принят собранием трудового коллектива от 08.08.2016г. Утвержден приказом директора МАДОУ № 116 от 08.08.2016г. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | Специалисты обучены | Директор Игошина С.М.– удостоверение № 16322 от 15.03.2017г. ; Старший воспитатель Сильвестрова Т.И. – удостоверение № 16323 от 15.03.2017г. Завхоз Лысенко Ю.И.- удостовер.№ 18464 от 18.04.2018г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | В наличии | - План мероприятий по охране труда , утвержден директором ДОУ 01.08.2017г. - План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2017 учебный год, согласован Начальником Управления образования ГО Дегтярск Лаптевой С.В. от 30.01.2018г., Начальником МО МВД России «Ревдинский» полковником полиции Э.В.Крикливец |
|  | Наличие инструкций по охране труда | В наличии | В наличии |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | В наличии | Журнал учета инструкций по охране труда для работников от 30.12.2015г.; Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников от 30.12.2015г. Журнал учета и содержания электрозащитных средств от 30.12.2015г. Журнал учета СИЗ от 01.12.2015г. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 01.12.2015г. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте от 18.05.2015г. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте от 18.05.2015г. Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектрическому персоналу от 07.05.2018г. |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Проводятся | При приеме на работу (вводный, первичный, инструктаж на рабочем месте); Инструктажи в установленные сроки. |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест, - планируемые сроки аттестации | - 33 - 33 - 0 - Аттестация рабочих мест произведена март-май 2017г. |
| Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | - |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | - |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы | Необходим ремонт кровли МАДОУ «Детский сад № 1» на 150 мест. |

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)